**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1129 Z PÓŹN ZM.)**

**PT.**

**DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WYPOSAŻENIA DO SAL PODSTAW OPIEKI POŁOŻNICZEJ**

**Zatwierdzam**

**mgr Justyna Niewińska**

**Kanclerz PSW im. Papieża Jana Pawła II**

**w Białej Podlaskiej**

Biała Podlaska, grudzień 2021 r.

1. **Nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;** 
   1. Zamawiający: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
   2. Adres: ul. Sidorska 95/97,

21 – 500 Biała Podlaska

* 1. REGON: 030310705
  2. NIP: 537-21-31-853
  3. Telefony:
     1. Rektorat 83 344 99 00
     2. Magda Kalinowska 83 344 99 86
  4. Adres e-mail:
     1. Rektorat psw@pswbp.pl
     2. Magda Kalinowska m.kalinowska@pswbp.pl
     3. Strona www www.pswbp.pl

1. **Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;**
   1. bip.pswbp.pl;
2. **Tryb udzielenia zamówienia;** 
   1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 w powiązaniu z art. 129 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
   2. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
   3. Wymaga się, aby wszystkie pisma związanie z niniejszym postępowaniem, w tym ewentualne zapytania itp. były opatrzone numerem sprawy tj. SZP.272.271.2021.
3. **Opis przedmiotu zamówienia;**
   1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i wyposażenia do sal podstaw opieki położniczej, szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwanej SWZ.
   2. Zamawiający informuje, iż w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SWZ, określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
   3. Kod CPV:
      1. 33100000-1 Urządzenia medyczne.
      2. 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.
4. **Informację o przedmiotowych środkach dowodowych;**
   1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
      1. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
   2. Jeżeli Wykonawca nie złożyły przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze od dnia przekazania wezwania.
   3. Przepisu pkt. 5.2. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
   4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. **Termin wykonania zamówienia;**
   1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
6. **Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy;**
   1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności przewidzianej w art. 108 ust. 1 ustawy.
   2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
      1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3), chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
      2. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
         1. będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
         2. będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
         3. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;
      3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.2.1. i 7.1.2.2. SWZ;
      4. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
      5. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
      6. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy;
      7. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
      8. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
      9. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
      10. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
   3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
   4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy lub pkt. pkt. 7.1.2.-7.1.5. i 7.1.7.-7.1.10 SWZ, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
      1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
      2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
      3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
         1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
         2. zreorganizował personel,
         3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
         4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
         5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
   5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 7.4. SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 7.4. SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
7. **Informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;**
   1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
      1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
      2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
      3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
      4. Zdolność techniczna lub zawodowa. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum jedną dostawę sprzętu medycznego lub jednorazowego o wartości łącznej minimum 50 000,00 PLN netto. Przez dostawę Zamawiający rozumie pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych pisemnych / ustnych zleceń / zamówień realizowanych na rzecz tego samego podmiotu lub kilku podmiotów. Dla dostaw zrealizowanych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przeliczenie wg średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującej w dniu zawarcia danej umowy.
   2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
   3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. **Wykaz podmiotowych środków dowodowych;**
   1. Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
      1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w pkt. 7. SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
         1. Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy go pobrać, ze strony <http://bip.pswbp.pl/przetargi/133> zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl.
         2. Uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanym.
         3. Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: <https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf> dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w języku polskim).
         4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
      2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
         1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. w formie konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla każdego z Wykonawców.
         2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części przedmiotu zamówienia (dostawy lub usługi) wykonają poszczególni Wykonawcy.
      3. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów udostępniających zasoby:
         1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 9.1.1. SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. W tym przypadku, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, na którego zasoby się powołuje.
         2. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.
         3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 9.1.3.2. SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
            1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
            2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
            3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

* + 1. Dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień złożenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:
       1. wykaz dostaw zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunku udziału opisanego w pkt. 8.1.4. SWZ, w szczególności nazwę, zakres i termin zrealizowanych dostaw, nazwę Zamawiającego oraz dowody określające czy dostawy zamieszczone w *Wykazie dostaw* zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, dowodem jest oświadczenie Wykonawcy,
       2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, w zakresie określonym w:
          1. art. 108 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy Pzp,
          2. art. 108 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
          3. art. 109 ust. 1 pkt. 2) lit. a) ustawy Pzp,
          4. art. 109 ust. 1 pkt. 2) lit. b) ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
          5. art. 109 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
    2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
    3. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
    4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
    5. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,   
       a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
    6. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:
     1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 9.1.4.2. SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w pkt. 9.1.4.2. SWZ;
     2. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w pkt. 9.1.6. SWZ składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych;
     3. zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.1.7. SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 9.1.8. SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 9.1.9. SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
        1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
        2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
  2. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.2.1 SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
  3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2.2. i 9.2.3. SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
  4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt. 1, 2 lit. a i b oraz pkt. 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy dotyczące ważności dokumentów wskazane w pkt. 9.3. i 9.4. SWZ stosuje się odpowiednio.

1. **Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;**
   1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, **z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.**
   2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
   3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
   4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
   5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
   6. Dane niniejszego postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.
   7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
      1. dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
      2. za pomocą poczty elektronicznej e-mail m.kalinowska@pswbp.pl.
   8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 10.7.2. SWZ, adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
2. **Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy;**
   1. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji innej niż przy użyciu elektronicznych środków komunikacji.

1. **Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami;**
   1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
      1. W zakresie przedmiotu zamówienia:
         1. dr Stanisława Spisacka, tel. 83 345 62 46, e-mail: m.kalinowska@pswbp.pl,
         2. dr Iwona Gładysz, tel. 83 344 99 18, e-mail: m.kalinowska@pswbp.pl,
      2. W zakresie proceduralnym: mgr Magda Kalinowska tel. 83 344 99 86, e-mail: m.kalinowska@pswbp.pl.
2. **Termin związania ofertą;**
   1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.04.2022 r.
   2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 13.1. SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
   3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 13.1. SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
   4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 13.1. SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą
3. **Opis sposobu przygotowywania oferty;**
   1. Na ofertę składają się:
      1. Formularz oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;
      2. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
      3. Dowód wniesienia wadium.

oraz

* + 1. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy,
    2. gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ, w części dotyczącej podmiotów trzecich;
    3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
  1. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub złożone dokumenty lub oświadczenia są niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
     1. oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub
     2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
  2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena za realizację całości przedmiotu zamówienia.
  3. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami, załącznikami składającymi się na SWZ.
  4. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy oraz wymogami SWZ.
  5. Oferta powinna zostać przygotowana na / lub w formie formularzy, które stanowią załączniki do SWZ.
  6. Załączniki powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SWZ.
  7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski) oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  8. Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
  9. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub notarialnie potwierdzonej kopii, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii należy załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
  10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
  11. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej pliku z opisem „Zastrzeżona część oferty” i zaszyfrować wraz z pozostałymi dokumentami składającymi się na ofertę. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
  12. W przypadku zastrzeżenia części oferty Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).
  13. W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  14. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców.
  15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
      1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii należy załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 zpóźn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
      2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
      3. Przepisy i wymagania dotyczące niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio do każdego Wykonawcy.
      4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika.
      5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia między sobą umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania umowy. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, jednakże nie później niż 3 dni od wysłania w/w zawiadomienia przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.
      6. Umowa, o której mowa w pkt. 14.17.5. SWZ musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę.

1. **Sposób oraz termin składania ofert;**
   1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku. Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
   2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w pliku .pdf, jpg, lub jednym z programów z pakietu MS OFFICE bądź zgodnym z nim pakiecie oprogramowania biurowego i podpisana podpisem kwalifikowanym.
   3. Ofertę wraz z załącznikami (oświadczenia, pełnomocnictwo itp.) przed złożeniem należy skompresować do jednego pliku archiwum w formacie \*.zip.
   4. Oferta musi być oznaczonym napisem: „SZP.272.771.2021, nazwa Wykonawcy”.
   5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
   6. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.01.2021 r. do godziny 10:00 na zasadach opisanych w pkt. 15 SWZ.
   7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA.
2. **Termin otwarcia ofert;**
   1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2021 r. o godzinie 10:30 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
   2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
   3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
   4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
   5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
      1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
      2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
   6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub osób trzecich, oraz transmisji sesji otwarcia za pośrednictwem jakichkolwiek urządzeń do przekazu wideo, on-line.
3. **Sposób obliczenia ceny;**
   1. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych SWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy.
   2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz ewentualne upusty cenowe.
   3. Wykonawca w formularzu Oferta poda łączną wartość brutto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
   4. Podaną cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
   5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
   6. Oferowana cena jest ceną ostateczną i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.
   7. Wszystkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą się odbywały w polskich złotych.
   8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
   9. W sytuacji rozbieżności w cenie podanej liczbowo i słownie za prawidłową Zamawiający uzna cenę podaną słownie.
   10. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
   11. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to Zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert, doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.
4. **Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;**
   1. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto.
   2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i otrzyma największą ilość punków zgodnie z przyjętymi kryteriami: Cena brutto oferty – 100 pkt.
   3. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

Xc = (Cmin : Cof) x 100 pkt.

gdzie:

Xc wartość punktowa ceny

Cmin najniższa cena brutto wśród złożonych ofert

Cof cena brutto oferty ocenianej

* 1. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający, wyłącznie dla celów porównania ofert, doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.
  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
     1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
     2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 18.4. SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

1. **Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;**
   1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie w terminie związania z ofertą jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
   2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 19.1. SWZ, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
   3. W przypadku posłużenia się podwykonawcą / podwykonawcami Wykonawca złoży zakres zadań / części przedmiotu zamówienia, jego wartość oraz dane podwykonawcy odpowiedzialnego za powierzony zakres umowy.
   4. Za uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający uzna m.in.:
      1. Wykonawca nie dostarczy przez zawarciem umowy dokumentów wymaganych w SWZ;
      2. dostarczone dokumenty nie będą potwierdzać wymagań określonych w SWZ;
      3. niestawienie się Wykonawcy w terminie lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy;
      4. osoba reprezentująca Wykonawcę, która przybędzie w celu zawarcia umowy, nie będzie posiadała stosownego umocowania do reprezentowania Wykonawcy.
   5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy formularza cenowego zawierającego ilości poszczególnego asortymentu wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, wartość netto danej pozycji (iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto), stawkę podatku VAT, cenę jednostkową brutto danej pozycji, wartości brutto danej pozycji (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) oraz sumę wartość brutto wszystkich pozycji. Łączna kwota brutto wskazana w Formularzu cenowym musi być równa kwocie brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy.
2. **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego;**
   1. Projekt umowy zawieranej w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
   2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (jak np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, epidemii, pandemii, działania militarne itp.). Zmiana postanowień umowy będzie dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu jego realizacji, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na jej prawidłową realizację i zostanie wprowadzona aneksem.
   3. Zamawiający dopuszcza zmiany w sytuacji wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej jej realizacji i zostanie wprowadzona aneksem.
   4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku nie zrealizowania całego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o 5 dni roboczych. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy zostanie wprowadzone aneksem.
   5. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu oferowanego przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili złożenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta danego asortymentu informacji dotyczącej daty zaprzestania produkcji i zaoferować w zamian inny urządzenie / wyposażenie o identycznych lub wyższych parametrach technicznych i funkcjonalności w zakresie wskazanym w SWZ oraz przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej określonej w opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji i zostanie wprowadzone aneksem.
   6. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wprowadzenia przez władze państwowe po terminie składania ofert restrykcji / ograniczeń / zakazów / zaleceń związanych z epidemią / pandemią COVID-19. Zmiana może dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy, sposobu jego realizacji, wynagrodzenia, terminu realizacji i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację przedmiotowej umowy zostanie określona przez Strony i wprowadzona zostanie w formie aneksu.
   7. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu ustawy.
3. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.**
   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.
   2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
   3. Odwołanie przysługuje na:
      1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
      2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
   4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie i terminach określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”.

1. **Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;** 
   1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
2. **Liczbę części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części;** 
   1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
3. **Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium;** 
   1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy.
   2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
      1. pieniądzu;
      2. gwarancjach bankowych;
      3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
      4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
   3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Santander Bank Polska numer rachunku 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000 z dopiskiem „Wadium SZP.272.771.2021”, w takim czasie, aby kwota wadium przed upływem terminu składania ofert znajdowała się na rachunku Zamawiającego.
   4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
   5. Zwrot wadium lub jego zatrzymanie przez Zamawiającego nastąpi na warunkach wskazanych w ustawie.
   6. Dokument wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wymaganej kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.
   7. W dokumencie tym, gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez Zamawiającego dodatkowych warunków (np. żądanie wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego itp.) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów, z wyłączeniem dokumentów potwierdzających umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
4. **Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia;**
   1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. **Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;**
   1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.
6. **Maksymalną liczbę Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;**
   1. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
7. **Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) i 8) ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;**
   1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy.
8. **Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów;**
   1. Zamawiający nie przewiduje konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia posiadanych przez niego dokumentów.
9. **Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;**
   1. Wszystkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą się odbywały w polskich złotych. Nie dopuszcza się rozliczenia rozliczeń w walutach obcych.
10. **Informację o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny;**
    1. Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny.
11. **Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną;**
    1. Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
12. **Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot;**
    1. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. **Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania;**
    1. Zamawiający nie przewiduje obowiązki zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

1. **Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2) ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania;**
   1. Zamawiający nie ustanawia żadnych wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują zatrudnienie osób wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) ustawy.

1. **Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania;** 
   1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy.
2. **Informację o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy;**
   1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań składających się na przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem.
3. **Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.**
   1. Zamawiający nie żąda złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
4. **Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;**
   1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21 - 500 Biała Podlaska
      2. inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest Jan Sroka tel. 83 344 99 82   
         e-mail: iod@pswbp.pl;
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.771.2021.
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
      5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
      6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
      7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
      8. posiada Pani/Pan:
         1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
         2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
         3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
         4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
         5. nie przysługuje Pani/Panu:
            1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
            2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
            3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. **Wykaz załączników:** 
   1. Załącznik nr 1 Formularz oferty,
   2. Załącznik nr 2 JEDZ,
   3. Załącznik nr 3 Projekt umowy,
   4. Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy  ………………………………………………………………  ………………………………………………………………  Adres siedziby  ………………………………………………………………  ………………………………………………………………  Adres do korespondencji ………………………………………………………………  ………………………………………………………………  tel. - …………………………………………………………  email: ………………………………………………………  NIP - ……………………………………………………… | Załącznik nr 1 |

**OFERTA**

Nawiązując do ogłoszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pt. *„Dostawa sprzętu jednorazowego i wyposażenia do sal podstaw opieki położniczej”* składam niniejszą ofertę i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ za cenę brutto ………………….…………… zł słownie: ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……. zł

1. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Akceptuję wskazany w SWZ termin związania ofertą, tj. do dnia 08.04.2022 r.
3. Oświadczam, że wybór oferty będzie / nie będzie\* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
4. Oświadczam, że na dostarczony asortyment udzielę gwarancji na okres określony w projekcie umowy.
5. Akceptuję projekt umowy i w sytuacji wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.
7. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
8. Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy znajdują się na następujących stronach oferty:……………………………………………………………………………………… …………………………………. do, których tylko Zamawiający ma możliwość wglądu.
9. Oświadczam, że:
   1. Realizację przedmiotu zamówienia zamierzam wykonać sam\*
   2. Realizację przedmiotu zamówienia zamierzam wykonać sam oraz przy użyciu podwykonawców. Zakres przedmiotu zamówienia jaki planuje powierzyć podwykonawcom (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG oraz precyzyjne określić powierzaną część zamówienia): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\*

W sytuacji nie wykreślenia / zaznaczenia żadnej z powyższych opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot bez udziału podwykonawców.

1. Wykonawca oświadcza, że jest:
   1. mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR);\*
   2. małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR);\*
   3. średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR);\*
   4. innym niż ww.\*
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
3. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącą jej integralną część są:

|  |  |
| --- | --- |
| * + - 1. ………………………………………       2. ………………………………………       3. ………………………………………       4. ……………………………………… | * + - 1. ………………………………………       2. ………………………………………       3. ………………………………………       4. ……………………………………… |

Oferta wraz z załącznikami składa się z ………… stron/kartek\*.

\* niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 3

**UMOWA NR SZP…2021**

**zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)**

w dniu ………………… roku w Białej Podlaskiej, pomiędzy:

Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Sidorskiej 95/97 w Białej Podlaskiej, NIP 537-21-31-853, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

……………………………………..

przy kontrasygnacie:

………………………………………

a ………………………………………… z siedzibą w …………………………………… przy ul. ……………………………, wpisanym do ……………………… za nr ………………… NIP …………………, REGON ………………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………….

łącznie dalej zwanych Stronami.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w dniu …………………… pod nr ………………………… w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, została zawarta umowa o następującej treści:

# Przedmiot umowy

**§ 1**

1. Na warunkach niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu jednorazowego i wyposażenia do sal podstaw opieki położniczej, szczegółowo opisane co do rodzaju w Opisie przedmiotu zamówienia (SWZ), którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy za cenę tam wskazaną, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy (przedmiot umowy). Ww. i nw. załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapoznał się z warunkami realizacji niniejszej umowy, dokonał szczegółowej ich analizy oraz zapoznał się z warunkami dostawy i w związku z tym oświadczył, iż posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę, umiejętności oraz potencjał do wykonania czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i zobowiązuje się do ich wykonywania z należytą starannością oraz, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na należyte wykonanie przez niego niniejszej umowy.
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy, siłami własnymi lub przy udziale wybranych przez siebie podwykonawców. Zakres powierzonych podwykonawcom części przedmiotu umowy oraz ich wartość została określona w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca za działania bądź zaniechania podwykonawcy, odpowiada tak jak za działania bądź zaniechania własne.

# Termin realizacji

**§ 2**

Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustaliły do … dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

**§ 3**

* + 1. Wykonawca zapewni na swój koszt dostawę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, do wskazanego pomieszczenia w budynku Zamawiającego w Białej Podlaskiej oraz jego rozładunek.
    2. Dostawa zostanie realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt, najpóźniej do godziny 14-tej ostatniego dnia dostawy. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, dostarczonego po godzinie 14-tej.
    3. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wyda Zamawiającemu, instrukcje ich obsługi, książki serwisowe oraz inne wymagane odrębnymi przepisami dokumenty, wraz z tłumaczeniem na język polski, umożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
    4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie Zamawiającego o terminie dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem.

**§ 4**

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, niezwłocznie po osiągnięciu gotowości do obioru tj. dostawie, rozładunku oraz wydaniu wszystkich wymaganych umową dokumentów.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie istotne okoliczności i oświadczenia Stron, a w tym oświadczenie Zamawiającego o odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, bądź o odmowie jego odbioru oraz wskazanie przyczyn odmowy.
3. Niebezpieczeństwo utraty czy też uszkodzenia dostarczonego przedmiotu umowy, o który mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą protokolarnego zakończenia czynności odbioru bez uwag.
4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli:
   1. przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, nie będzie zgodny z warunkami niniejszej umowy lub Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, albo
   2. stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

# Cena i warunki płatności

**§ 5**

1. Za terminowe i prawidłowe pod względem jakościowym i ilościowym wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie które nie przekroczy kwoty brutto ………………….. zł (słownie: …………………………………………. zł i …/100) zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy i Formularzem cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie, po zrealizowaniu bez usterek i wad całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez uwag, na podstawie faktur / rachunków płatnych w formie przelewu w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur / rachunków, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze / rachunku.
3. Podstawą do wyliczenia wartości faktury / rachunku będzie iloczyn ilości poszczególnych urządzeń składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, odebranych przez Zamawiającego bez uwag i cen jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
4. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest kwotą ostateczną obejmującą cały zakres umowy przedstawiony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, i jako wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegać jakiejkolwiek waloryzacji ani jakiemukolwiek zwiększeniu, w tym w szczególności w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 niniejszej umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 537-21-31-853.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP …………….

**Odstąpienie od umowy i kary umowne**

**§ 6**

1. Poza wypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający może odstąpić od umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, również w szczególności gdy:
   1. Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, nie dostarczy całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;
   2. Zamawiający odmówi dokonania odbioru całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.
2. Poza wypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, również w szczególności gdy:
3. Zamawiający odmówi dokonania odbioru części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie;
4. Wykonawca w terminie, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, nie dostarczy części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;
5. Wykonawca naruszy inne istotne warunki niniejszej umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu wykonana.
7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w części Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości będącej sumą iloczynów ilości odebranych bez uwag przez Zamawiającego urządzeń i cen jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym Wykonawcy, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
8. Płatność, o której mowa ust. 4 niniejszego paragrafu odbędzie się zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
9. Prawo odstąpienia niniejszej umowy Zamawiający może wykonać w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania informacji o okoliczności wskazanej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, stanowiącej przyczynę odstąpienia.
10. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie

**§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
   1. w wypadku nie dostarczenia w terminie wskazanym w § 2 niniejszej umowy przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto nieodebranej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
   2. w wypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto części przedmiotu umowy objętej naprawą gwarancyjną za każdy dzień zwłoki,
   3. w wypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% wartości brutto nieodebranej części przedmiotu niniejszej umowy.
2. Strony oświadczają, iż łączna maksymalna kwota naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, nie przekroczy 25% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej zastrzeżone kary umowne. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy zestawienia tych kosztów.
4. Naliczone kary umowne, jak również koszty wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może również potrącić z przysługującej Wykonawcy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia.

**Warunki gwarancji i rękojmi**

**§ 8**

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, na okres minimum 24 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru bez uwag.
3. W wyniku zaistnienia konieczności naprawy w ramach gwarancji Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt obowiązany jest do:
   1. przystąpienia do naprawy w terminie 48 godzin od dnia zgłoszenia;
   2. dokonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty zgłoszenia;
   3. naprawa podzespołu urządzenia więcej niż 3 razy w ramach gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy;
   4. wymiany na sprzęt fabrycznie nowy w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia wady nie dającej się usunąć lub nie naprawienia przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 3 pkt. 2) niniejszego paragrafu.
4. Okres gwarancji jest automatycznie przedłużany o okres od daty zgłoszenia usterki do daty odbioru po naprawie.
5. Naprawy będą dokonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego w miejscu eksploatacji urządzeń składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W wypadku braku możliwości dokonania w miejscu wskazanym Wykonawca na własny koszt dokona odbioru i zwrotu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w miejsce jego eksploatacji.

**Postanowienia końcowe**

**§ 9**

Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 10**

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

**§ 11**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Kodeks Cywilny.

**§ 12**

1. Osoba po stronie Wykonawcy podpisująca niniejszą umowę oświadcza, że jest w pełnym zakresie umocowana do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuje i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Osoby po stronie Zamawiającego podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, którego reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.
3. Zawiadomienia wskazane w umowie mogą być dokonywane na piśmie lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na adresy Stron:
   1. Wykonawcy: …………………..…………….………………………….…………
   2. Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska e-mail: psw@pswbp.pl, tel. 83 344 99 00.
4. Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie nawzajem na piśmie o każdej zmianie siedziby, bądź adresu do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia korespondencji na ostatnio wskazany adres za skuteczne, tj. wywołujące skutki prawne.
5. Osobą odpowiedzialną za realizację i odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego jest ……………………………………
6. Osoba wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, które zmierzałyby do zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia;
2. Kopia oferty Wykonawcy;
3. Wykaz podwykonawców;
4. Formularz cenowy.

Załącznik nr 4

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i wyposażenia do sal podstaw opieki położniczej szczegółowo opisana poniżej.
2. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy tj. wykonany z nowych elementów, nie używany, zapakowany w oryginalne opakowania producenta.
3. Zamawiający przedstawił minimalne parametry techniczne, które spełniałyby założone wymagania techniczne i jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Wykonawca może zaoferować inny typ urządzenia, ale musi być ono równoważne jakościowo do określonego w SWZ. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowane urządzenie o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określone w SWZ. Wykonawca proponujący typ urządzenia zobowiązany jest wykazać, że jest ono równoważne jakościowo i spełnia wymagane normy, parametry i standardy. W takim przypadku zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie wymaganego przez Zamawiającego poziomu parametrów i jakości poprzez podanie typów urządzeń, producentów i opisu zawierającego co najmniej informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania.
4. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowania po dostawie, co nie spowoduje utarty gwarancji, a dostarczone urządzenia, mimo braku opakowań, będą podlegały usłudze gwarancyjnej).
5. Dostawa i rozładunek w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
6. Transport na koszt Wykonawcy.
7. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i wyposażenia do sal podstaw opieki położniczej w ilości i o parametrach nie gorszych niż:
   1. Ciśnieniomierz z zasilaczem w ilości 4 kompletów o parametrach nie gorszych niż:
      1. 360° dokładności - dokładne pomiary niezależnie od pozycji na ramieniu;
      2. Duży wyświetlacz LCD;
      3. Funkcja dwóch torów pamięci po 60 wyników z datą i godziną pomiaru;
      4. Wskaźnik ruchu podczas pomiaru;
      5. Automatyczne wyłączanie po 2 minutach;
      6. Średnia z 3 ostatnich pomiarów;
      7. Wskaźnik ciśnienia krwi w porównaniu do wartości prawidłowych;
      8. Wykrywanie nieregularnego bicia serca;
      9. Wskaźnik poziomu zużycia baterii;
      10. Uniwersalny mankiet 22-42 cm;
   2. Ciśnieniomierz zegarowy w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:
      1. tarcza minimum 60 mm średnicy;
      2. odporny na wstrząsy;
      3. karbowana gruszka zintegrowana z manometrem oraz ochronną łyżką;
      4. maksymalny błąd pomiaru +/- 3 mm Hg;
      5. przewód 2-w-1 z metalowym przyłączem śrubowym umożliwiającym ławą wymianę mankietu;
      6. System przewodów 2 w 1.
   3. Stetoskop do pomiaru ciśnienia w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:
      1. Stetoskop z dwustronną obrotową głowicą z gumowym pierścieniem osłaniającym membranę oraz lejek – technologia ograniczająca uczucie zimna wytrzymały przewód akustyczny w kształcie litery „y”;
      2. gładkie oliwki;
      3. odporny na korozję;
      4. stetoskop internistyczny;
      5. liry wykonane w technologii bezszwowej;
      6. obrotowa głowica;
      7. możliwość odsłuchu przez membranę lub lejek;
      8. wykrywanie dźwięków niskich lub wysokich częstotliwości;
      9. grubościenny przewód bardzo dobrej jakości;
      10. miękkie oliwki do uszu;
      11. osłona pierścienia membrany zapewnia „ciepły dotyk”;
      12. stetoskop wolny od lateksu.
   4. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, rozm. S w ilości 400 op. o parametrach nie gorszych niż:
      1. rękawice grubsze niż standardowe, jednorazowe nitrylowe rękawice bezpudrowe diagnostyczne / zabiegowe;
      2. wydłużony mankiet;
      3. rodzaj rękawicy: diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, niejałowa;
      4. kolor rękawic: niebieskie, świadczące o podwyższonej ochronie;
      5. powierzchnia teksturowana na opuszkach palców;
      6. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg;
      7. kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń.
      8. 1 op./ 100 szt.
   5. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, rozm. M w ilości 400 op. o parametrach nie gorszych niż:
      1. rękawice grubsze niż standardowe, jednorazowe nitrylowe rękawice bezpudrowe diagnostyczne / zabiegowe;
      2. wydłużony mankiet;
      3. rodzaj rękawicy: diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, niejałowa;
      4. kolor rękawic: niebieskie, świadczące o podwyższonej ochronie;
      5. powierzchnia teksturowana na opuszkach palców;
      6. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg;
      7. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń;
      8. 1 op./ 100 szt.
   6. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, rozm. L w ilości 100 op. o parametrach nie gorszych niż:
      1. rękawice grubsze niż standardowe, jednorazowe nitrylowe rękawice bezpudrowe diagnostyczne / zabiegowe;
      2. wydłużony mankiet;
      3. rodzaj rękawicy: diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, niejałowa;
      4. kolor rękawic: niebieskie, świadczące o podwyższonej ochronie;
      5. powierzchnia teksturowana na opuszkach palców;
      6. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg;
      7. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń;
      8. 1 op./ 100 szt.
   7. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, rozm. XL w ilości 50 op. o parametrach nie gorszych niż:
      1. rękawice grubsze niż standardowe, jednorazowe nitrylowe rękawice bezpudrowe diagnostyczne / zabiegowe;
      2. wydłużony mankiet;
      3. rodzaj rękawicy: diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, niejałowa;
      4. kolor rękawic: niebieskie, świadczące o podwyższonej ochronie;
      5. powierzchnia teksturowana na opuszkach palców;
      6. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg;
      7. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń;
      8. 1 op./ 100 szt.
   8. Rękawice chirurgiczne sterylne, rozm. 6 w ilości 150 szt. o parametrach nie gorszych niż:
      1. diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, jałowa;
      2. powierzchnia: tekstura na końcach palców;
      3. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg;
      4. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń.
   9. Rękawice chirurgiczne sterylne, rozm. 6,5 w ilości 100 szt. o parametrach nie gorszych niż:
      1. diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, jałowa;
      2. powierzchnia: tekstura na końcach palców;
      3. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg;
      4. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń.
   10. Rękawice chirurgiczne sterylne, rozm. 7 w ilości 150 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, jałowa;
       2. powierzchnia: tekstura na końcach palców;
       3. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg;
       4. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń.
   11. Rękawice chirurgiczne sterylne, rozm. 7,5 w ilości 150 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, jałowa;
       2. powierzchnia: tekstura na końcach palców;
       3. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg;
       4. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń.
   12. Rękawice chirurgiczne sterylne, rozm. 8 w ilości 100 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. diagnostyczna, ochronna, bezpudrowa, jałowa;
       2. powierzchnia: tekstura na końcach palców;
       3. wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg;
       4. kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń.
   13. Uniwersalny przylepiec hypoalergiczny z tkaniny bawełnianej biały, pokryty jednostronnie klejem akrylowym w ilości 36 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. odporny na wodę;
       2. łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek.
   14. Przylepiec włókninowy na rolce w ilości 4 op. (op./6 szt.) o parametrach nie gorszych niż:
       1. na tkaninie z klejem akrylowym;
       2. hipoalergiczny
       3. wytrzymały mechanicznie;
       4. nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego i zabezpieczony pierścieniem, który chroni przylepiec przed zabrudzeniem;
       5. nie pozostawia zabrudzeń na skórze;
       6. Rozmiar: 2,5 cm x 5 m.
   15. Przylepiec mocujący z folii przezroczystej, do mocowania sond, kaniul itp. u pacjentów mających skórę o normalnej wrażliwości w ilości 3 op. (op./12 szt.) o parametrach nie gorszych niż:
       1. Hipoalergiczny tradycyjny przylepiec z tkaniny wiskozowej w kolorze cielistym;
       2. Pokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami;
       3. Przepuszcza powietrze i parę wodną, jest przyjazny nawet dla wrażliwej skóry;
       4. Dobrze przylega, jest wytrzymały i nierozciągliwy;
       5. Od strony zewnętrznej impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
       6. Rozmiar: 2,5 cm x 5 m.
   16. Niejałowe kompresy w ilości 170 op. (op./100 szt.) o parametrach nie gorszych niż:
       1. stosowane do opatrywania ran wykonane z gazy bielonej, bezpieczne i delikatne dla skóry, nitkowośc 13N;
       2. warstwowość 8;
       3. rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm.
   17. Niejałowe kompresy w ilości 200 op. (op./100 szt.) o parametrach nie gorszych niż:
       1. stosowane do opatrywania ran wykonane z gazy bielonej, bezpieczne i delikatne dla skóry, nitkowośc 13N;
       2. warstwowość 8;
       3. Rozmiar 5 cm x 5 cm.
   18. Niejałowe kompresy w ilości 100 op. (op./100 szt.) o parametrach nie gorszych niż:
       1. stosowane do opatrywania ran wykonane z gazy bielonej, bezpieczne i delikatne dla skóry, nitkowośc 13N;
       2. warstwowość 8;
       3. Rozmiar 10 cm x 10 cm.
   19. Tupfery gazowe – 20 op. o parametrach nie gorszych niż:
       1. Jałowe;
       2. wykonane z gazy bawełnianej;
       3. kule 20x20cm;
       4. pakowane po 10 sztuk.
   20. Tupfery gazowe – 10 opakowań o parametrach nie gorszych niż:
       1. niejałowe;
       2. wykonane z gazy bawełnianej;
       3. kule 20x20cm;
       4. pakowane po 250 sztuk.
   21. Opaska dziana 5 cm x 4 m w ilości 100 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. z zawartością wiskozy;
       2. przepuszcza powietrze oraz promienie RTG;
       3. hipoalergiczna;
       4. niejałowa;
       5. kolor biały.
   22. Opaska dziana 10 cm x 4 m w ilości 100 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. z zawartością wiskozy;
       2. przepuszcza powietrze oraz promienie RTG;
       3. hipoalergiczna;
       4. niejałowa;
       5. kolor biały.
   23. Opaska dziana 15 cm x 4 m w ilości 50 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. z zawartością wiskozy;
       2. przepuszcza powietrze oraz promienie RTG;
       3. hipoalergiczna;
       4. niejałowa;
       5. kolor biały.
   24. Opaska elastyczna uciskowa 10cm x 4m w ilości 100 szt.
   25. Opaska elastyczna uciskowa tkana z zapinką 15 cm x 5m rozciągliwość około 200% w ilości 100 szt.
   26. Opaska elastyczna uciskowa tkana z zapinką 12 cm x 5m rozciągliwość około 200% w ilości 100 szt.
   27. Elastyczne siatki opatrunkowe. Rozmiar 1 cm x 1 m w ilości 10 szt.
   28. Elastyczne siatki opatrunkowe. Rozmiar 2 cm x 1 m w ilości 10 szt.
   29. Elastyczne siatki opatrunkowe. Rozmiar 3 cm x 1 m w ilości 10 szt.
   30. Elastyczne siatki opatrunkowe. Rozmiar 4 cm x 1 m w ilości 10 szt.
   31. Elastyczne siatki opatrunkowe. Rozmiar 6 cm x 1 m w ilości 10 szt.
   32. Elastyczne siatki opatrunkowe. Rozmiar 8 cm x 1 m w ilości 10 szt.
   33. Elastyczne siatki opatrunkowe. Rozmiar 10 cm x 1 m w ilości 10 szt.
   34. Elastyczne siatki opatrunkowe. Rozmiar 14 cm x 1 m w ilości 10 szt.
   35. Samoprzylepny bandaż elastyczny 6cm x 4m – 10 szt.
   36. Samoprzylepny bandaż elastyczny 8cm x – 10 szt.
   37. Samoprzylepny bandaż elastyczny 10cm x 4m – 10 szt.
   38. Samoprzylepny bandaż elastyczny 12cm x 4m – 10 szt.
   39. Chusteczki nasączone alkoholem do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczymi, prątkobójczym w ilości 20 opakowań o parametrach nie gorszych niż::
       1. co najmniej 100 sztuk w opakowaniu;
       2. skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych;
       3. (łącznie z HBV, HCV, HIV) na bazie alkoholu;
       4. rozmiar chusteczek: 130×185 mm;
   40. Chusteczki nasączone alkoholem do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczymi, prątkobójczym w ilości 20 opakowań o parametrach nie gorszych niż::
       1. co najmniej 100 sztuk w opakowaniu;
       2. skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych;
       3. (łącznie z HBV, HCV, HIV) na bazie alkoholu;
       4. rozmiar chusteczek: 200×220 mm;
   41. Alkoholowy produkt biobójczy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk 350 ml z pompką w ilości 100 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. preparat ma zastosowanie podczas higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach związanych z ochroną zdrowia. Przeznaczony jest do powszechnego użytku;
       2. rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zawartość alkoholu w produkcie (izopropanol) zapewnia wysoką skuteczność bójczą preparatu;
       3. przebadany zgodnie z normami dla higienicznej (EN 1500 – 30 sek.) oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk (EN 12 791 - 90 sek.);
       4. D-pantenol i etyloheksylogliceryna) – zapewniająca maksymalną ochronę i nawilżenie skóry dłoni;
       5. przyjazny dla alergików: nie zawiera barwników i substancji zapachowych;
       6. spektrum działania obejmuje: B, F (C. albicans), V (HIV,HCV,HBV, Rota) – 15 sek., Tbc (M. terrae, M. avium), V (Noro) – 30 sek.
   42. Lek bezbarwny, do dezynfekcji skóry w ilości 6 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. skład: 100 g płynu zawiera: substancje czynne: 2-propanol, 1-propanol, 2-difenylol, substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru roztwór 30%, woda oczyszczona;
       2. preparat stosuje się bez rozcieńczania. Skórę należy dokładnie zwilżyć lekiem z atomizera lub przy pomocy jałowego gazika nasączonego lekiem;
       3. przed zastrzykami i pobieraniem krwi: czas działania 15 sekund;
       4. przed punkcjami: czas działania 60 sekund;
       5. działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo;
       6. wskazania: przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry;
       7. opakowania ze spryskiwaczem;
       8. pojemność 500 ml.
   43. Alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk i skóry oraz małych powierzchni wyrobów medycznych w ilości 10 op. o parametrach nie gorszych niż:
       1. przeznaczony do dezynfekcji rąk i skóry przed zabiegami oraz do dezynfekcji małych powierzchni  odpornych na działanie alkoholu;
       2. oparty na bazie alkoholu etylowego, który charakteryzuje się wysoką skutecznością biobójczą i niską toksycznością;
       3. dodatek substancji nawilżających chroniący skórę;
       4. obecny olejek zapachowy neutralizuje charakterystyczny zapach alkoholu;
       5. do dezynfekcji skóry wrażliwej i skłonnej do alergii;
       6. po użyciu nie pozostawiający uczucia lepkich dłoni;
       7. opakowanie 5 litrów.
   44. Preparat do stosowania na rany, błonę śluzową i skórę. Przeznaczony do dezynfekcji, zawierający substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol. Lek działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. 250 ml w ilości 10 op.
   45. Aqua pro in 5 ml (rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych) w ilości 50 op. (1 op./100 szt.).
   46. Aqua pro in 10 ml (rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych) w ilości 50 op. (1 op./50 szt.).
   47. Aqua pro in 100 ml (rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych) w ilości 100 szt.
   48. Aqua pro in 250 ml (rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych) w ilości 100 szt.
   49. Aqua pro in 500 ml (rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych) w ilości 50 szt.
   50. Patyczki-gąbki do pielęgnacji jamy ustnej w ilości 1 op. (op./50 szt.)
   51. Staza medyczna automatyczna pomocna przy pobieraniu krwi bądź wkłucia w ilości 10 szt.
   52. Staza jednorazowa bezlateksowa w ilości 10 op. (op./50 szt.).
   53. Kaniule Venflon 1,1 różowa (1,1 x 32 mm 20 G) w ilości 5 op. o parametrach nie gorszych niż:
       1. przeznaczone są do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych;
       2. ma zintegrowany port iniekcyjny, trójkątne ostrze igły, stożkowatą końcówkę kaniuli (wykonanej z PTFE) co ułatwia pracownikom wprowadzanie kaniul i przyspiesza pracę. Szlif igły redukuje ryzyko uszkodzenia żył;
       3. ma skrzydełka zabezpieczające przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia. Ponadto skrzydełka pozwalają unieruchomić kaniulę za pomocą stosownego opatrunku. W kaniuli zastosowano obturator, co uniemożliwia koagulację i formowanie się skrzepów po zakończeniu infuzji;
       4. kaniule można magazynować przez 5 lat;
       5. sterylizowana tlenkiem etylenu;
       6. w składzie nie zawiera lateksu i oznaczona jest znakiem CE.
       7. op./50 szt.
   54. Kaniule Venflon 0,9 niebieska (0,9 x 25 mm 22 G) w ilości 100 op. o parametrach nie gorszych niż:
       1. przeznaczone są do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych;
       2. ma zintegrowany port iniekcyjny, trójkątne ostrze igły, stożkowatą końcówkę kaniuli (wykonanej z PTFE) co ułatwia pracownikom wprowadzanie kaniul i przyspiesza pracę. Szlif igły redukuje ryzyko uszkodzenia żył;
       3. ma skrzydełka zabezpieczające przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia. Ponadto skrzydełka pozwalają unieruchomić kaniulę za pomocą stosownego opatrunku. W kaniuli zastosowano obturator, co uniemożliwia koagulację i formowanie się skrzepów po zakończeniu infuzji;
       4. kaniule można magazynować przez 5 lat;
       5. sterylizowana tlenkiem etylenu;
       6. w składzie nie zawiera lateksu i oznaczona jest znakiem CE;
       7. op./50 szt.
   55. Kaniula dożylna bezpieczna 1,1 różowa (0,9 x 25 mm 22 G) w ilości 5 op. o parametrach nie gorszych niż:
       1. przeznaczone są do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych;;
       2. ma zintegrowany port iniekcyjny, trójkątne ostrze igły, stożkowatą końcówkę kaniuli (wykonanej z PTFE) co ułatwia pracownikom wprowadzanie kaniul i przyspiesza pracę. Szlif igły redukuje ryzyko uszkodzenia żył;
       3. ma skrzydełka zabezpieczające przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia. Ponadto skrzydełka pozwalają unieruchomić kaniulę za pomocą stosownego opatrunku. W kaniuli zastosowano obturator, co uniemożliwia koagulację i formowanie się skrzepów po zakończeniu infuzji;
       4. igła kaniuli zabezpieczona osłonką zapobiegającą zakłuciu podczas usuwania igły, po wprowadzeniu kaniuli do naczynia żylnego;
       5. kaniule można magazynować przez 5 lat;
       6. sterylizowana tlenkiem etylenu;
       7. w składzie nie zawiera lateksu i oznaczona jest znakiem CE;
       8. op./50 szt.
   56. Kaniula dożylna 1,3 zielona (1,3 x 45mm 18 G) w ilości 5 op. o parametrach nie gorszych niż:
       1. przeznaczone są do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych;
       2. ma zintegrowany port iniekcyjny, trójkątne ostrze igły, stożkowatą końcówkę kaniuli (wykonanej z PTFE) co ułatwia pracownikom wprowadzanie kaniul i przyspiesza pracę. Szlif igły redukuje ryzyko uszkodzenia żył;
       3. ma skrzydełka zabezpieczające przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia. Ponadto skrzydełka pozwalają unieruchomić kaniulę za pomocą stosownego opatrunku. W kaniuli zastosowano obturator, co uniemożliwia koagulację i formowanie się skrzepów po zakończeniu infuzji;
       4. kaniule można magazynować przez 5 lat;
       5. sterylizowana tlenkiem etylenu;
       6. w składzie nie zawiera lateksu i oznaczona jest znakiem CE;
       7. op./50 szt.
   57. Kaniula dożylna 0,62 fioletowa (0,62 x 19 mm 26 G) w ilości 100 op. o parametrach nie gorszych niż:
       1. przeznaczone są do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych;
       2. ma zintegrowany port iniekcyjny, trójkątne ostrze igły, stożkowatą końcówkę kaniuli (wykonanej z PTFE) co ułatwia pracownikom wprowadzanie kaniul i przyspiesza pracę. Szlif igły redukuje ryzyko uszkodzenia żył;
       3. ma skrzydełka zabezpieczające przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia. Ponadto skrzydełka pozwalają unieruchomić kaniulę za pomocą stosownego opatrunku. W kaniuli zastosowano obturator, co uniemożliwia koagulację i formowanie się skrzepów po zakończeniu infuzji;
       4. kaniule można magazynować przez 5 lat;
       5. sterylizowana tlenkiem etylenu;
       6. w składzie nie zawiera lateksu i oznaczona jest znakiem CE;
       7. op./50 szt.
   58. Kaniula dożylna 0,7 żółta (0,7 x 19 mm 24 G) w ilości 100 op. o parametrach nie gorszych niż:
       1. przeznaczone są do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych;
       2. ma zintegrowany port iniekcyjny, trójkątne ostrze igły, stożkowatą końcówkę kaniuli (wykonanej z PTFE) co ułatwia pracownikom wprowadzanie kaniul i przyspiesza pracę. Szlif igły redukuje ryzyko uszkodzenia żył;
       3. ma skrzydełka zabezpieczające przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia. Ponadto skrzydełka pozwalają unieruchomić kaniulę za pomocą stosownego opatrunku. W kaniuli zastosowano obturator, co uniemożliwia koagulację i formowanie się skrzepów po zakończeniu infuzji;
       4. kaniule można magazynować przez 5 lat;
       5. sterylizowana tlenkiem etylenu;
       6. w składzie nie zawiera lateksu i oznaczona jest znakiem CE;
       7. op./50 szt.
   59. Strzykawka cewnikowa typu JANETA 100 ml w ilości 50 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. Cylinder jest przezroczysty, wyraźna skala.
   60. Strzykawka 10 ml Luer w ilości 20 op. o parametrach nie gorszych niż:
       1. strzykawka przeznaczona do manualnego podawania leku;
       2. czytelna skala;
       3. cylinder wykonany jest z polipropylenu;
       4. tłok z polietylenu;
       5. wyposażona w pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka z cylindra;
       6. 1 op./ 100 szt.
   61. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml w ilości 50 op. o parametrach nie gorszych niż:
       1. strzykawka przeznaczona do manualnego podawania leku;
       2. czytelna skala;
       3. cylinder wykonany jest z polipropylenu;
       4. tłok z polietylenu;
       5. wyposażona w pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka z cylindra;
       6. 1 op./ 100 szt.
   62. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml w ilości 50 op. o parametrach nie gorszych niż:
       1. strzykawka przeznaczona do manualnego podawania leku;
       2. czytelna skala;
       3. cylinder wykonany jest z polipropylenu;
       4. tłok z polietylenu;
       5. wyposażona w pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka z cylindra;
       6. 1 op./ 100 szt.
   63. Strzykawka 20 ml Luer w ilości 5 op. o parametrach nie gorszych niż:
       1. strzykawka przeznaczona do manualnego podawania leku;
       2. czytelna skala;
       3. cylinder wykonany jest z polipropylenu;
       4. tłok z polietylenu;
       5. wyposażona w pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka z cylindra;
       6. 1 op./ 50 szt.
   64. Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml. Luer-Lock w ilości 100 szt.
   65. Strzykawka do pomp infuzyjnych bursztynowa 50 ml. Luer-Lock w ilości 50 szt.
   66. Igła jednorazowego użytku, 0,9 x 40 mm w ilości 20 op. 1 op./ 100 szt.
   67. Igła jednorazowego użytku, 0,7 x 30 mm w ilości 10 op. 1 op./ 100 szt.
   68. Igła jednorazowego użytku, 0,7 x 40 mm w ilości 20 op. 1 op./ 100 szt.
   69. Igła jednorazowego użytku, 0,8 x 40 mm w ilości 40 op. 1op. /100 szt.
   70. Igła jednorazowego użytku, 1,1 x 40 mm w ilości 5 op. 1op. /100 szt.
   71. Igła jednorazowego użytku, 1,2 x 40 mm w ilości 5 op. 1op. /100 szt.
   72. Igła jednorazowego użytku, 0,45 x 16 mm w ilości 30 op. 1op. /100 szt.
   73. Igła jednorazowego użytku, 0,5 x 25 mm w ilości 30 op. 1op. /100 szt.
   74. Igła jednorazowego użytku, 0,5 x 40 mm w ilości 10 op. 1op. /100 szt.
   75. Igła jednorazowego użytku, 0,6 x 25 mm w ilości 5 op. 1op. /100 szt.
   76. Igła jednorazowego użytku, 0,6 x 30 mm w ilości 10 op. 1op. /100 szt.
   77. Igła do nabierania leku z ampułki z otworem bocznym 1,2x30mm w ilości 20 opakowań 1op. /100 szt.
   78. Igły iniekcyjne jednorazowe 0,8x38 mm w ilości 2 opakowania (100 szt./op.)  o parametrach nie gorszych niż:
       1. specjalnie szlifowana, pokryta silikonem;
       2. osłona na igłę zapewniająca odpowiednie zabezpieczenie przez uszkodzeniem i czynnikami zewnętrznymi.
   79. Igły iniekcyjne jednorazowe 0,8x38 mm w ilości 2 opakowania (100 szt./op.)  o parametrach nie gorszych niż:
       1. specjalnie szlifowana, pokryta silikonem
       2. osłona na igłę zapewniająca odpowiednie zabezpieczenie przez uszkodzeniem i czynnikami zewnętrznymi.
   80. Koreczki do wenflonów w ilości 10 op. (op./100 szt.) o parametrach nie gorszych niż:
       1. pakowany sterylnie (pojedynczo).
       2. Służy do bezpiecznego jak i precyzyjnego zamknięcia wlotu (wejścia) kaniuli (wenflonu), gwarantuje nieinwazyjne oraz bezpieczne uszczelnianie końcówek wenflonów typu Luer.
   81. Koreczek do wenflonów ilości 10 op. (op./100 szt.) o parametrach nie gorszych niż:
       1. pakowany sterylnie (pojedyńczo). Służy do bezpiecznego i precyzyjnego zamknięcia wlotu (wejścia) kaniuli (wenflonu).
       2. Podwójna końcówka (żeńska-męska) możliwość stosowana jako zatyczki do aparatów do iniekcji, pomp infuzyjnych i strzykawek.
   82. Przedłużacz do pomp infuzyjnych w ilości 100 szt.
   83. Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy w ilości 50 szt.
   84. Pojemnik na odpady medyczne i zużyte igły 20 l w ilości 20 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. wykonany z tworzywa sztucznego – polipropylen;
       2. nieprzemakalne, odporne na przekłucia;
       3. posiadają wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki;
       4. na pojemniku etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.
   85. Pojemnik na odpady medyczne i zużyte igły 10 l w ilości 60 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. wykonany z tworzywa sztucznego – polipropylen;
       2. nieprzemakalne, odporne na przekłucia;
       3. posiadają wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki;
       4. na pojemniku etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.
   86. Pojemnik na odpady medyczne i zużyte igły 5 l w ilości 65 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. wykonany z tworzywa sztucznego – polipropylen;
       2. nieprzemakalne, odporne na przekłucia;
       3. posiadają wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki;
       4. na pojemniku etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.
   87. Pojemnik na odpady medyczne i zużyte igły 1 l w ilości 45 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. wykonany z tworzywa sztucznego – polipropylen;
       2. nieprzemakalne, odporne na przekłucia;
       3. posiadają wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki;
       4. na pojemniku etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.
   88. Pojemnik na odpady medyczne i zużyte igły 0,7 l w ilości 65 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. wykonany z tworzywa sztucznego – polipropylen;
       2. nieprzemakalne, odporne na przekłucia;
       3. posiadają wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki;
       4. na pojemniku etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.
   89. Pojemnik na odpady medyczne i zużyte igły 0,2 l w ilości 20 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. Wykonany z tworzywa sztucznego – polipropylen;
       2. nieprzemakalne, odporne na przekłucia;
       3. posiadają wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki;
       4. na pojemniku etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.
   90. Pojemnik na odpady w kolorze czerwonym w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. szerokość 465 mm ( +/- 3mm);
       2. głębokość 560 mm ( +/- 3mm);
       3. wysokość 946 mm ( +/- 3mm);
       4. pojemność 120 l;
       5. Materiał plastik;
       6. Kolor czerwony
       7. Kółka: tak
   91. Mini-Spike zielony w ilości 100 szt. o parametrach nie gorszych niż:
       1. aparat do pobierania leków z zastawką;
       2. wyposażony w standardowy kolec, który umożliwia pobieranie leków minimalizując ryzyko zakażenia krzyżowego i kontaminacji leku;
       3. wbudowana zastawka przeciwzwrotna, która zabezpiecza lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki;
       4. niskocząsteczkowy filtr bakteryjny (0,45 µm) zapewniający maksymalną ochronę zawartości przed zanieczyszczeniami;
       5. szczelną, ochronną zatyczkę zamykającą łącznik z zastawką i filtrem;
       6. aplikator pasuje do wszystkich opakowań o pojemności od 3 ml do 1000 ml.
   92. Zestaw do cewnikowania rozbudowany jałowy, w ilości 20 kpl. o parametrach nie gorszych niż:
       1. zestaw do cewnikowania jałowy to gotowy komplet przeznaczony do cewnikowania pacjenta, w skład którego wchodzą;
       2. tupfery 17-nitkowe 20x20 cm - 6 szt.;
       3. serweta z laminatu foliowo-bibułowego 50x60 cm - 1 szt.;
       4. serweta z laminatu foliowo-bibułowego z nacięciem i otworem o średnicy 5cm50x50cm - 1 szt.;
       5. rękawice lateksowe niepudrowane rozmiar M - 2 szt.;
       6. pęseta plastikowa - 1 szt.;
       7. pojemnik plastikowy - 1 szt.;
       8. worek na mocz 2000 ml - 1 szt.;
       9. cewnik Foleya Nr 14 - 1 szt.;
       10. strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml - 1 szt.;
       11. igła 1.2x 40 mm - 1 szt.;
       12. 1 x żel poślizgowy w saszetce.
   93. Cewnik Foleya latex 10 Fr/3.3 Chr w ilości 8 op. (op./12 szt.);
   94. Cewnik Foleya latex 12 Fr w ilości 2 op. (op./10 szt.);
   95. Cewnik Foleya latex 14 Fr w ilości 5 op. (op./10 szt.);
   96. Cewnik Nealtona Ch 10 w ilości 2 op. (op./10 szt.);
   97. Worek do zbiórki moczu z zaworem typ T w ilości 8 op. (op./10 szt.);
   98. Wieszak na worek do moczu w ilości 30 szt.
   99. Szpatułki laryngologiczne w ilości 1 op. (op./100 szt.)
   100. Zgłębnik do żołądka z zatyczką Ch 08 w ilości 20 szt.
   101. Zgłębnik do żołądka z zatyczką Ch 10 w ilości 20 szt.
   102. Czepek do mycia głowy w ilości 20 szt.
   103. Myjka jednorazowa z mydłem w ilości 20 op. (op./50 szt.)
   104. Paski do glukometru ACCU- Chec w ilości 7 op. (op./50 szt.)
   105. Paski do glukometru One-Touch w ilości 4 op. (op./50 szt.)
   106. Prześcieradło nieprzemakalne frotte białe 140x200 cm w ilości 5 szt.
   107. Podkłady nieprzemakalne frotte białe 90x140 cm w ilości 5 szt.
   108. Fartuchy jednorazowe niesterylne w ilości 15 op. (op./10 szt.)
   109. Statyw do OB bez podziałki do wersji liniowej w ilości 2 szt.
   110. Multi adapter do wenflonów w ilości 4 op. (op./100 szt.)
   111. Woreczek na mocz dla chłopców w ilości 50 szt. o parametrach:
        1. 100 ml;
        2. z gąbką;
        3. sterylny.
   112. Woreczek na mocz dla dziewczynek w ilości 50 szt. o parametrach:
        1. 100 ml;
        2. z gąbką;
        3. sterylny.
   113. Nebulizator z ustnikiem oraz drenem 200 cm w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
   114. sterylny, przeznaczony do wytwarzania aerozolu zawierającego rozdrobniony lek.
   115. Maska do podawania tlenu z drenem dla dorosłych w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
        1. wyposażona w nebulizator;
        2. wykonana z nietoksycznych materiałów PCV;
   116. Maska do podawania tlenu z drenem dla dzieci w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
        1. wyposażona w nebulizator;
        2. wykonana z nietoksycznych materiałów PCV;
        3. rozmiar S.
   117. Maska do podawania tlenu z drenem dla dzieci w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
        1. wyposażona w nebulizator;
        2. wykonana z nietoksycznych materiałów PCV;
        3. rozmiar M.
   118. Gąbki do toalet jamy ustnej w ilości 50 szt.
   119. **Zestaw do toalety jamy ustnej 10 kpl. o parametrach:**
        1. **Komplet zawiera:**
           1. **szczoteczka do zębów z możliwością odsysania.**
           2. **aplikator gąbkowy do nawilżania;**
           3. **roztwór 0,12% chlorheksydyny (10 ml);**
           4. **żel nawilżający jamę ustną (3 ml).**
   120. Opatrunek do mocowania kaniuli jałowy 8 cm x 6 cm w ilości 100 op. (op./100 szt.)
   121. Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych w ilości 10 op. (op./50 szt.)
   122. Aparat do infuzji płynów bursztynowy w ilości 5 op. (op./50 szt.)
   123. Bańki bezogniowe z pompką w ilości 3 op. (op./12 szt.).
   124. Bańki ogniowe w ilości 3 op. (op./20 szt.)
   125. Czepek ochronny jednorazowy, fizelinowy w ilości 3 op. (op./100 szt.)
   126. Fartuch ochronny foliowy jednorazowy w ilości 3 op. (op./100 szt.).
   127. Fartuch chirurgiczny w ilości: rozmiar M, w ilości 20 szt. o parametrach nie gorszych niż:
        1. Pełnobarierowy fartuch chirurgiczny;
        2. Jednorazowego użytku;
        3. Kolorowe lamówki pozwalające na łatwą identyfikację rozmiaru fartucha;
        4. Rękaw zakończony elastycznym mankietem;
        5. Zapięcie na rzep w okolicy karku;
        6. Oddychająca i paroprzepuszczalna;
        7. Troki wszyte w okolicy pasa, w sztywnym kartoniku, zapewniając aseptyczną aplikację, dodatkowo fartuch wyposażony jest w dwa troki wewnętrzne;
        8. Tylne części fartucha zachodzą na siebie;
        9. Niesterylny
   128. Fartuch chirurgiczny w ilości: rozmiar S w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
        1. Pełnobarierowy fartuch chirurgiczny;
        2. Jednorazowego użytku;
        3. Kolorowe lamówki pozwalające na łatwą identyfikację rozmiaru fartucha;
        4. Rękaw zakończony elastycznym mankietem;
        5. Zapięcie na rzep w okolicy karku;
        6. Oddychająca i paroprzepuszczalna;
        7. Troki wszyte w okolicy pasa, w sztywnym kartoniku, zapewniając aseptyczną aplikację, dodatkowo fartuch wyposażony jest w dwa troki wewnętrzne;
        8. Tylne części fartucha zachodzą na siebie;
        9. Niesterylny
   129. Fartuch chirurgiczny w ilości: rozmiar L w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
        1. Pełnobarierowy fartuch chirurgiczny;
        2. Jednorazowego użytku;
        3. Kolorowe lamówki pozwalające na łatwą identyfikację rozmiaru fartucha;
        4. Rękaw zakończony elastycznym mankietem;
        5. Zapięcie na rzep w okolicy karku;
        6. Oddychająca i paroprzepuszczalna;
        7. Troki wszyte w okolicy pasa, w sztywnym kartoniku, zapewniając aseptyczną aplikację, dodatkowo fartuch wyposażony jest w dwa troki wewnętrzne;
        8. Tylne części fartucha zachodzą na siebie;
        9. Niesterylny
   130. Prześcieradło, podkład medyczny jednorazowy, nieprzemakalny, podfoliowany  na rolce 51 x 50 cm w ilości 30 szt.
   131. Serweta włókninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa) w ilości 20 szt.
   132. Serweta włókninowa 45 x 45 cm z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa) w ilości 20 szt.
   133. Serweta włókninowa 45 x 45 cm (barierowa) w ilości 20 szt.
   134. Miska nerkowata mała, długości 20 cm w ilości 15 szt. o parametrach:
        1. możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 120 °C do 30 minut.
        2. wykonana z wysokiej jakości plastiku,
        3. odporny na działanie preparatów dezynfekujących zawierających aldehydy, związki chloru i czwartorzędowe zasady amonowe.
   135. Miska nerkowata duża, długość 28 cm w ilości 15 szt. o parametrach:
        1. możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 120 °C do 30 minut.
        2. wykonana z wysokiej jakości plastiku,
        3. odporny na działanie preparatów dezynfekujących zawierających aldehydy, związki chloru i czwartorzędowe zasady amonowe.
   136. Miska nerkowata 15 cm w ilości 15 szt. o parametrach nie gorszych niż:
        1. możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 120 °C do 30 minut.
        2. wykonana z wysokiej jakości plastiku,
        3. odporny na działanie preparatów dezynfekujących zawierających aldehydy, związki chloru i czwartorzędowe zasady amonowe.
   137. Podkład higieniczny 60/90 w ilości 3 op. (op./30 szt.)
   138. Basen higieniczny z pokrywą, wielorazowego użytku w ilości 4 szt.
   139. Maski chirurgiczne trzywarstwowe, jednorazowego użytku z gumkami, bezzapachowe w ilości 50 op. (op./50 szt.)
   140. Kieliszki jednorazowe do leków pojemność 25 ml w ilości 2 op. (op./75 szt.)
   141. Taca plastikowa prostokątna 30x40 cm w ilości 20 szt.
   142. Taca plastikowa prostokątna 45x30 cm w ilości 20 szt.
   143. Zimno cieplny kompres żelowy 8x 12 cm w ilości 5 szt.
   144. Koszyczki o wymiarach 192-198x100-105x40-50mm w ilości 20 szt.
   145. Koszyczki o wymiarach 364-370x278-280x110-120 mm w ilości 20 szt.
   146. Koszyczki o wymiarach 100x200x50mm w ilości 20 szt.
   147. Pojemniki plastikowe transparentne z pokrywą o pojemności 28-32 litrów w ilości 20 szt.
   148. Pojemniki plastikowe transparentne z pokrywą o pojemności 50 -70 litrów w ilości 20 szt.
   149. Pojemniki plastikowe transparentne z pokrywą o pojemności 20-30 litrów w ilości 20 szt.
   150. Inhalator dla dorosłych w ilości 1 szt. o parametrach niezgorszych niż:
        1. technologia ultradźwiękowa;
        2. wysoki wskaźnik wdychanych cząstek;
        3. podświetlana na niebiesko komora z preparatem do inhalacji;
        4. cicha praca;
        5. automatyczne wyłączanie;
        6. krótki czas inhalacji;
        7. regulacja przepływu powietrza;
        8. rozbudowana gama akcesoriów;
        9. pokrowiec;
        10. możliwość dezynfekcji;
        11. wyrób medyczny;
        12. zasilanie sieciowe;
        13. ustnik, maska dla dorosłych, maska dla dzieci, złączka dla maski, przewód przyłączający, filtr i 12 zbiorniczków na lekarstwo;
        14. instrukcja obsługi w języku polskim.
   151. Worki na odpady medyczne czerwone poj. 60 l w ilości 80 op. (op./50 szt.)
   152. Płyn doodbytniczy, pojemność 150 ml w ilości 10 szt.
   153. Zestaw do lewatywy w ilości 20 szt.
   154. Etykiety samoprzylepne termiczne rolka 50 x 30 mm w ilości 10 rolek (rolka/2000 szt.)
   155. Pieluchy jednorazowego użytku dla dorosłego, rozmiar M w ilości 2 op. (op./10 szt.)
   156. Pieluchy jednorazowego użytku dla dorosłego, rozmiar L w ilości 2 op. (op./10 szt.)
   157. Baterie alkaiczne typ AA R6, w ilości 10 op. (op./4szt.)
   158. Baterie alkaiczne R 14 w ilości 20 szt.
   159. Baterie alkaiczne AAA LR 03 w ilości 2 op. (op./10 szt.)
   160. Igła iniekcyjna typu motylek KD-FLY 0,6 x 19 mm 23 G, w ilości 2 op. (op./50 szt.)
   161. Igła iniekcyjna typu motylek KD-FLY 0,9 x 19 mm 20 G, w ilości 3 op. (op./50 szt.)
   162. Nożyczki metalowe do opatrunków typ Lister, długość 14 cm w ilości 10 szt.
   163. Probówko-strzykawka z NaF (korek żółty) do poziomu cukru na 1,2 ml krwi, śr. 8 x 66 w ilości 8 op. (op./50 szt.)
   164. Probówko-strzykawka do OB - wersja liniowa (korek fioletowy) na 2,0 ml krwi, śr. 11 x 66 w ilości 8 op. (op./50 szt.)
   165. Probówko-strzykawka z EDTA-3K (korek czerwony) do morfologii na 1,2 ml krwi, śr. 8 x 66 w ilości 8 op. (op./50 szt.)
   166. Probówko-strzykawka z cytrynianem sodu (korek zielony) do układu krzepnięcia na 1,4 ml krwi, śr. 8 x 66 w ilości 8 op. (op./50 szt.)
   167. Probówko-strzykawka neutralna (korek biały) na 2,7 ml krwi, śr. 11 x 66 w ilości 8 op. (op./50 szt.)
   168. Adapter do probówek w ilości 4 op. (op./100 szt.) o parametrach nie gorszych niż:
        1. dostępny z końcówką Luer lub Luer-Lock;
        2. umożliwia zastosowanie tradycyjnych kaniul, motylków, itd.;
        3. do podłączenia probówek S-Monovette.
   169. Igła 0,7 (22Gx1,5) do próbówko- strzykawek w ilości 10 op. (op./100 szt.)
   170. Torba medyczna typu pierwsza pomoc w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
        1. przeznaczona dla ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy i in. bez wyposażenia
        2. wyjmowane ścianki, przegródki;
        3. elastyczne gumowe opaski, które mają za zadanie unieruchomić materiały medyczne;
        4. boczna kieszeń ma możliwość bardzo szerokiego otwierania;
        5. z obu stron torby znajdują się boczne kieszenie;
        6. wymiary: 37 x 25 x 20 cm (+/-3%);
        7. waga: 0,70 kg (+/-3%);
        8. pojemność: 18,50 l (+/-3%).
   171. Torba położnej środowiskowo – rodzinnej w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
        1. Wnętrze torby wykonane z łatwo zmywalnego Nylonu 210D.
        2. Komora główna w kształcie litery „U” pozwalająca na szybki dostęp do wyposażenia. Specjalna kieszeń na ampularium.
   172. Stetoskop z podwójną głowicą w ilości 8 szt. o parametrach nie gorszych niż:
        1. Długość przewodu 56 cm (+/-3%).
   173. Wziernik jednorazowego użytku z centralną śrubą typu Cusco, rozmiar XXS w ilości 1 op. (op./100 szt.)
   174. Wziernik jednorazowego użytku z centralną śrubą typu Cusco, rozmiar XS w ilości 1 op. (op./100 szt.)
   175. Wziernik jednorazowego użytku z centralną śrubą typu Cusco, rozmiar S w ilości 1 op. (op./100 szt.)
   176. Wziernik jednorazowego użytku z centralną śrubą typu Cusco, rozmiar M w ilości 1 op. (op./100 szt.)
   177. Wziernik jednorazowego użytku z centralną śrubą typu Cusco, rozmiar L w ilości 1 op. (op./100 szt.)
   178. Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy, jednorazowy, rozmiar S w ilości 50 szt.
   179. Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy, jednorazowy, rozmiar M w ilości 50 szt.
   180. Spódniczka ginekologiczna z włókniny,jednorazowego użytku, wykonana z włókniny kolor różowy w ilości 1 op. (op./10 szt.)
   181. Spódniczka ginekologiczna z włókniny, jednorazowego użytku, wykonana z włókniny kolor zielony w ilości 1 op. (op./10 szt.)
   182. Majtki ginekologiczne siatkowe, urologiczno-ginekologiczne do mocowania [wkładek higienicznych](https://www.aptekagemini.pl/kategoria/higiena/higiena-intymna/wkladki#wkladek-higienicznych), podpasek i pieluch, rozmiar S w ilości 10 szt.
   183. Majtki ginekologiczne siatkowe, urologiczno-ginekologiczne do mocowania [wkładek higienicznych](https://www.aptekagemini.pl/kategoria/higiena/higiena-intymna/wkladki#wkladek-higienicznych), podpasek i pieluch, rozmiar M w ilości 10 szt.
   184. Majtki ginekologiczne siatkowe, urologiczno-ginekologiczne do mocowania [wkładek higienicznych](https://www.aptekagemini.pl/kategoria/higiena/higiena-intymna/wkladki#wkladek-higienicznych), podpasek i pieluch, rozmiar L w ilości 10 szt.
   185. Majtki ginekologiczne siatkowe, urologiczno-ginekologiczne do mocowania [wkładek higienicznych](https://www.aptekagemini.pl/kategoria/higiena/higiena-intymna/wkladki#wkladek-higienicznych), podpasek i pieluch, rozmiar XL w ilości 10 szt.
   186. Jednorazowa pelerynka do badania piersi. Wykonana z niebieskiej włókniny. Zakładana przez głowę w ilości 20 szt.
   187. Jednorazowa koszula do porodu, rozmiar L w ilości 15 szt. o parametrach nie gorszych niż:
        1. 110 cm - długość całkowita;
        2. 85 cm - szerokość koszuli na wysokości pach (pomiar na płasko);
        3. podkrój szyi wykończony plisą;
        4. fałdy umożliwiające dopasowanie koszuli do sylwetki;
        5. głębokie wycięcie z przodu umożliwia karmienie dziecka;
        6. praktyczne wiązania na troki umożliwiają pacjentce zachowanie intymności;
        7. rozcięcia po bokach koszuli nie krępują ruchów.
   188. Jednorazowa koszula do porodu, rozmiar XL w ilości 15 szt. o parametrach nie gorszych niż:
        1. 110 cm - długość całkowita;
        2. 85 cm - szerokość koszuli na wysokości pach (pomiar na płasko);
        3. podkrój szyi wykończony plisą;
        4. fałdy umożliwiające dopasowanie koszuli do sylwetki;
        5. głębokie wycięcie z przodu umożliwia karmienie dziecka;
        6. praktyczne wiązania na troki umożliwiają pacjentce zachowanie intymności;
        7. rozcięcia po bokach koszuli nie krępują ruchów.
   189. Podkłady ginekologiczne niejałowe w ilości 10 opakowań (op./10 szt.)
   190. Wkładki laktacyjne w ilości 2 op.
   191. Flizelinowe kapcie jednorazowego użytku w ilości 1 op. (op./100 szt.)
   192. Wyprawka kosmetyczno-higieniczna dla noworodka i mamy w ilości 1 kpl. o parametrach:
        1. Komplet zawiera:
           1. torbę;
           2. przypinkę;
           3. pieluszki pampers;
           4. chusteczki sensitive;
           5. podkłady poporodowe dla mamy;
           6. majtki poporodowe;
           7. podkłady Higieniczne 5 szt. - pełne opakowanie;
           8. podkład ceratka;
           9. wkładki laktacyjne;
           10. pieluszkę tetrową białą;
           11. pieluszkę tetrową kolorową;
           12. pieluszkę flanelową;
           13. patyczki higieniczne z ogranicznikiem;
           14. płatki kosmetyczne;
           15. płyn natłuszczający do kąpieli;
           16. maść na odparzenia;
           17. krem pielęgnacyjny;
           18. gruszka;
           19. butelka 2w1 (pojemnik na mleko);
           20. smoczek do butelki (w zestawie z butelką);
           21. termometr;
           22. smoczek anatomiczny silikonowy;
           23. szczotka do mycia butelek;
           24. szczoteczka do mycia smoczków;
           25. szczoteczka do włosów;
           26. grzebyczek do włosów;
           27. sól fizjologiczna;
           28. gaziki;
           29. toiletka- nakładka na sedes;
           30. rękawiczki;
           31. czapeczka;
           32. zestaw manicure:
               1. etui;
               2. nożyczki;
               3. cążki;
               4. pilniczek;
               5. chusteczki do higieny intymnej;
   193. Wkładki laktacyjne w ilości 2 op. (op./100 szt.)
   194. Zestaw ubranek dla noworodka w ilości 4 zestawów:
        1. Skład zestawu:
           1. 3x pielucha (flanela, tetra z nadrukiem, tetra biała);
           2. 1x śpiochy rozpinane w kroku;
           3. 1x koszulka zapinana na napy;
           4. 1x czapka typu smerfetka (bez wiązania);
           5. 1x zestaw czteroczęściowy: body kopertowe, kaftanik lub koszulka, śpiochy, czapka smerfetka;
           6. 2x skarpetki bezuciskowe (w zależności od pory roku: frotte lub bawełna);
           7. 1 x pajacyk dla noworodka;
           8. 1 x ręcznik dla noworodka;
   195. Wyprawka dla noworodka w ilości 2 zestawów:
        1. w skład zestawu wchodzi:
           1. olejek do kąpieli, 200 ml;
           2. żel do mycia ciała i głowy, 200 ml;
           3. krem z witaminami: A+E, 50 ml;
           4. krem z tlenkiem cynku, 50 ml;
   196. Zestaw pielęgnacyjny w ilości 2 zestawów:
        1. w skład zestawu wchodzi:
           1. nożyczki;
           2. cążki;
           3. pilniczek;
           4. szczotka;
           5. grzebyk do włosów.
   197. Wanienka do kąpieli noworodka 10 – 17 l. w ilości 2 szt.
   198. Materac do mycia głowy w łóżku w ilości 2 szt.
   199. Zgrzewarka pakietów papierowo-foliowych w ilości 1 szt. o parametrach:
        1. zgrzewarka do przygotowania pakietów papierowo-foliowych;
        2. maksymalna długość zgrzewu 250mm;
        3. szerokość zgrzewu 10mm;
        4. moc 500 W.
   200. Rękaw do sterylizacji 55 mm x 200 m w ilości 2 szt. o parametrach:
        1. rękawy do zgrzewarki;
        2. rękaw do sterylizacji foliowo-papierowy przeznaczony do sterylizacji parowej w autoklawie;
        3. wykonany ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i 7-warstwowej niebieskiej folii barierowej.
   201. Rękaw do sterylizacji 75 mm x 200 m w ilości 2 szt. o parametrach:
        1. rękawy do zgrzewarki;
        2. rękaw do sterylizacji foliowo-papierowy przeznaczony do sterylizacji parowej w autoklawie;
        3. wykonany ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i 7-warstwowej niebieskiej folii barierowej.
   202. Rękaw do sterylizacji 100 mm x 200 m w ilości 2 szt. o parametrach:
        1. rękawy do zgrzewarki;
        2. rękaw do sterylizacji foliowo-papierowy przeznaczony do sterylizacji parowej w autoklawie;
        3. wykonany ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i 7-warstwowej niebieskiej folii barierowej.
   203. Rękaw do sterylizacji 120 mm x 200 m w ilości 2 szt. o parametrach:
        1. rękawy do zgrzewarki;
        2. rękaw do sterylizacji foliowo-papierowy przeznaczony do sterylizacji parowej w autoklawie;
        3. wykonany ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i 7-warstwowej niebieskiej folii barierowej.
   204. Rękaw do sterylizacji 150 mm x 200 m w ilości 2 szt. o parametrach:
        1. rękawy do zgrzewarki;
        2. rękaw do sterylizacji foliowo-papierowy przeznaczony do sterylizacji parowej w autoklawie;
        3. wykonany ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i 7-warstwowej niebieskiej folii barierowej.
   205. Rękaw do sterylizacji 150 mm x 100 m w ilości 2 szt. o parametrach:
        1. rękawy do zgrzewarki;
        2. rękaw do sterylizacji foliowo-papierowy przeznaczony do sterylizacji parowej w autoklawie;
        3. wykonany ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i 7-warstwowej niebieskiej folii barierowej.
   206. Rękaw do sterylizacji 200 mm x 200 m w ilości 2 szt. o parametrach:
        1. rękawy do zgrzewarki;
        2. rękaw do sterylizacji foliowo-papierowy przeznaczony do sterylizacji parowej w autoklawie;
        3. wykonany ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i 7-warstwowej niebieskiej folii barierowej.
   207. Rękaw do sterylizacji 250 mm x 200 m w ilości 2 szt. o parametrach:
        1. rękawy do zgrzewarki;
        2. rękaw do sterylizacji foliowo-papierowy przeznaczony do sterylizacji parowej w autoklawie;
        3. wykonany ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i 7-warstwowej niebieskiej folii barierowej.
   208. Rękaw do sterylizacji 300 mm. x 200 m w ilości 2 szt. o parametrach:
        1. rękawy do zgrzewarki;
        2. rękaw do sterylizacji foliowo-papierowy przeznaczony do sterylizacji parowej w autoklawie;
        3. wykonany ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i 7-warstwowej niebieskiej folii barierowej.
   209. Rękaw do sterylizacji 350 mm x 200 m w ilości 2 szt. o parametrach:
        1. rękawy do zgrzewarki;
        2. rękaw do sterylizacji foliowo-papierowy przeznaczony do sterylizacji parowej w autoklawie;
        3. wykonany ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i 7-warstwowej niebieskiej folii barierowej.
   210. Rękaw do sterylizacji 400 mm x 200 m w ilości 2 szt. o parametrach:
        1. rękawy do zgrzewarki;
        2. rękaw do sterylizacji foliowo-papierowy przeznaczony do sterylizacji parowej w autoklawie;
        3. wykonany ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i 7-warstwowej niebieskiej folii barierowej.
   211. Torebki samoprzylepne papierowo – foliowe, rozm. 57 x 70 mm. w ilości 1 op. o parametrach:
        1. o gramaturze papieru 70g/m² i części jedno op. foliowej składającej się z 5 warstw  przeznaczone  do sterylizacji narzędzi zarówno parowej jak i gazowej,
        2. przezroczysta folia pozwala na identyfikację zawartości opakowania,
        3. bezpieczne bezpyłowe otwieranie.
        4. op./200 szt.
   212. Torebki samoprzylepne papierowo – foliowe, rozm. 57 x 105 mm w ilości 2 op. o parametrach:
        1. o gramaturze papieru 70g/m² i części jedno op. foliowej składającej się z 5 warstw  przeznaczone  do sterylizacji narzędzi zarówno parowej jak i gazowej,
        2. przezroczysta folia pozwala na identyfikację zawartości opakowania,
        3. bezpieczne bezpyłowe otwieranie.
        4. op./200 szt.
   213. Torebki samoprzylepne papierowo – foliowe, rozm. 70 x 230 mm w ilości 2 op. o parametrach:
        1. o gramaturze papieru 70g/m² i części jedno op. foliowej składającej się z 5 warstw  przeznaczone  do sterylizacji narzędzi zarówno parowej jak i gazowej,
        2. przezroczysta folia pozwala na identyfikację zawartości opakowania,
        3. bezpieczne bezpyłowe otwieranie.
        4. op./200 szt.
   214. Torebki samoprzylepne papierowo – foliowe, rozm. 90 x 135 mm w ilości 1 op. o parametrach:
        1. o gramaturze papieru 70g/m² i części jedno op. foliowej składającej się z 5 warstw  przeznaczone  do sterylizacji narzędzi zarówno parowej jak i gazowej,
        2. przezroczysta folia pozwala na identyfikację zawartości opakowania,
        3. bezpieczne bezpyłowe otwieranie.
        4. op./200 szt.
   215. Torebki samoprzylepne papierowo – foliowe, rozm. 90 x 230 mm. w ilości 1 op. o parametrach:
        1. o gramaturze papieru 70g/m² i części jedno op. foliowej składającej się z 5 warstw  przeznaczone  do sterylizacji narzędzi zarówno parowej jak i gazowej,
        2. przezroczysta folia pozwala na identyfikację zawartości opakowania,
        3. bezpieczne bezpyłowe otwieranie.
        4. op./200 szt.
   216. Torebki samoprzylepne papierowo – foliowe, rozm. 100 x 230 mm w ilości 2 op. o parametrach:
        1. o gramaturze papieru 70g/m² i części jedno op. foliowej składającej się z 5 warstw  przeznaczone  do sterylizacji narzędzi zarówno parowej jak i gazowej,
        2. przezroczysta folia pozwala na identyfikację zawartości opakowania,
        3. bezpieczne bezpyłowe otwieranie.
        4. op./200 szt.
   217. Torebki samoprzylepne papierowo – foliowe, rozm. 135 x 255 mm w ilości 2 op. o parametrach:
        1. o gramaturze papieru 70g/m² i części jedno op. foliowej składającej się z 5 warstw  przeznaczone  do sterylizacji narzędzi zarówno parowej jak i gazowej,
        2. przezroczysta folia pozwala na identyfikację zawartości opakowania,
        3. bezpieczne bezpyłowe otwieranie.
        4. op./200 szt.
   218. Torebki samoprzylepne papierowo – foliowe, rozm. 190 x 330 mm w ilości 2 op. o parametrach:
        1. o gramaturze papieru 70g/m² i części jedno op. foliowej składającej się z 5 warstw  przeznaczone  do sterylizacji narzędzi zarówno parowej jak i gazowej,
        2. przezroczysta folia pozwala na identyfikację zawartości opakowania,
        3. bezpieczne bezpyłowe otwieranie.
        4. op./200 szt.
   219. Torebki samoprzylepne papierowo – foliowe, rozm. 200 x 330 mm w ilości 1 op. o parametrach:
        1. o gramaturze papieru 70g/m² i części jedno op. foliowej składającej się z 5 warstw  przeznaczone  do sterylizacji narzędzi zarówno parowej jak i gazowej,
        2. przezroczysta folia pozwala na identyfikację zawartości opakowania,
        3. bezpieczne bezpyłowe otwieranie.
        4. op./200 szt.
   220. Lampa terapeutyczna wytwarzająca światło spolaryzowane do leczenia ran w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
        1. temperatura barwowa 3100 K;
        2. stopień polaryzacji 96 %;
        3. waga 0,8 – 1 kg;
        4. nominalna długość życia żarówki 4000 h;
        5. moc wyjściowa 70 mW/cm2;
        6. zasilanie 230 V/50 Hz;
        7. pobór mocy 20 W;
        8. statyw do lampy.
   221. Elektroniczny minutnik zabiegowy w ilości 2 szt. – wybór koloru po podpisaniu umowy
   222. Miska plastikowa, pojemność 1 litr w ilości 5 szt. – wybór koloru po podpisaniu umowy
   223. Miska plastikowa, pojemność 2 litry w ilości 5 szt. – wybór koloru po podpisaniu umowy
   224. Miska plastikowa, pojemność 3 litry w ilości 5 szt. – wybór koloru po podpisaniu umowy
   225. Miska plastikowa, pojemność 4 litry w ilości 5 szt. – wybór koloru po podpisaniu umowy
   226. Miska plastikowa, pojemność 5 litrów w ilości 5 szt. – wybór koloru po podpisaniu umowy
   227. Miska plastikowa, pojemność 6 litrów w ilości 5 szt. – wybór koloru po podpisaniu umowy
   228. Miska plastikowa, pojemność 10 litrów w ilości 5 szt. – wybór koloru po podpisaniu umowy
   229. Dzbanek plastikowy o pojemności 5 litrów w ilości 5 szt. – wybór koloru po podpisaniu umowy
   230. Torba – worek na wymioty w ilości 1 op. (op./10szt.)
   231. Pojemniki na mocz niejałowe w ilości 20 szt.
   232. Pojemnik na kał (niejałowy) w ilości 20 szt.